## Reparos
Status | Elemento | N° Proposta | Cliente | SN | Prioridade | Data de Submissão | Targetts
Pausado | Amplificador de Gradiente SGA - GE -Eixo Z - CUV - 2 IGBTS estourados foram substituidos | 2025.222 | MACKENZIE | BZ83C1 | 🟥 SEVERA | 02/06/2025 | Semana 36 - 01/09/2025
Pausado | Bobina cardíaca 8 Channel Cardiac Array Coil 1.5T GE - Préamp Canal 1 foi substituido e capa foi confeccionada para a parte Anterior | 2024.201 | AlphaSonic CWB | 1032 | 🟥 SEVERA | 17/07/2025 | Semana 36 - 01/09/2025
Reportado | Amplificador de Gradiente 281+(K4) Philips (+425V out of tolerance) - 21 Diodos da control board foram trocados, 2 Fusíveis, 2 Mosfets trocados | 2025.099 | CONRAD | 2405EV232 | 🟥 SEVERA | 25/07/2025 | Semana 36 - 01/09/2025
Pausado | Bobina Express Coil HNA - XV |  | ND - XV | 000360WHJ | 🟧 ALTA | 08/10/2022 | Semana 36 - 01/09/2025
Pausado | Bobina Coluna - Premier 7000 QD CTL PA 1,5T GE (USAI 1.5T Cervical/Thoracic/Lumbar (CTL) Phased Array Coil) Open circuit ch1 | 2024.371 | ND - 160 | 8519 | 🟧 ALTA | 05/11/2024 | Semana 36 - 01/09/2025
Pausado | Máquina Ultrassom - Bom Samaritano | 2025.209 | Hosp. Bom Samaritano - Maringá | 11235308 | 🟧 ALTA | 03/02/2025 | Semana 37 - 08/09/2025
Pausado | Amplificador de Gradiente(K3) 281+/ 3 IGBTs em curto e 2 Fusiveis abertos 3 resistores Retorno ( 2 Fusíveis, 2 Resistores e 6 Mosfets foram substituidos) RetornoS | 2024.223 | CONRAD | 3707EV539 | 🟥 SEVERA | 25/07/2025 | Semana 37 - 08/09/2025
Pausado | HDV 1.5T Reference Clock and NB Exciter GE - Apresenta problema no sinal do loopback que sai para o megaswitch | 2024.002 | CasaVitta - S.Miguel | ALF25L | 🟧 ALTA | 30/11/2023 | Semana 37 - 08/09/2025
Pausado | Bobina QUADRATURE KNEE/FOOT COIL - Philips CDI - Venda Nova - Reparo na malha do cabo foi realizada a qual estava rompida | 2025.104 | CDI - Venda Nova | 40140 | 🟧 ALTA | 13/03/2025 | Semana 37 - 08/09/2025
Reportado | Bobina GE de crânio 1.0 T Headcoil | 2025.105 | Infinita-Sobradinho | 206953MR2 | 🟧 ALTA | 30/05/2025 | Semana 37 - 08/09/2025
Pausado | Universal Cerd Exciter GE |  | OPX | BR1AN1 | 🟧 ALTA | 05/06/2025 | Semana 38 - 15/09/2025
Pausado | Universal Cerd Exciter GE |  | OPX | BRA6AC | 🟧 ALTA | 05/06/2025 | Semana 38 - 15/09/2025
Reportado | FONTE DE GRADIENTE XFD |  | OPX | 162643WH1 | 🟧 ALTA | 01/07/2025 | Semana 38 - 15/09/2025
Reportado | Modulo SRI | 2025.251 | CasaVitta - S.Miguel | 5341315 | 🟧 ALTA | 04/07/2025 | Semana 38 - 15/09/2025
Reportado | SCSI | 2025.325 | CDIP - Chapecó | 014829954565 | 🟧 ALTA | 25/07/2025 | Semana 38 - 15/09/2025
Reportado | Ultrassom MicroMaxx SonoSite | 2025.338 |  | 03CV4Q | 🟧 ALTA | 30/07/2025 | Semana 39 - 22/09/2025
Reportado | Tela da Balança - OPX |  | OPX |  | 🟧 ALTA | 18/08/2025 | Semana 39 - 22/09/2025
Pausado | Cabo Bobina Coluna / Spine |  | OPX | 450024 | 🟧 ALTA | 19/08/2025 | Semana 39 - 22/09/2025
Reportado | Cabo Coaxial |  | OPX |  | 🟧 ALTA | 22/08/2025 | Semana 39 - 22/09/2025
Reportado | Teste gabrielle |  |  |  | 🟧 ALTA | 26/08/2025 | Semana 39 - 22/09/2025
Reportado | Fonte PHPS - MP1-3V-3V-1L-30 OPX |  | opx |  | 🟦 MÉDIA | 12/03/2024 | Semana 40 - 29/09/2025
Pausado | Bobina de Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T - Philips - reparo de malha que apresentava rompimento |  | OPX | 046580 | 🟦 MÉDIA | 29/10/2024 | Semana 40 - 29/09/2025
Pausado | Bobina 1,5T express coil anterior array - COP | 2024.264 | ND - COP | 001784WHH | 🟦 MÉDIA | 07/01/2025 | Semana 40 - 29/09/2025
Pausado | MONITOR da Tomografia | 2025.315 | CASAVITTA - DIONISIO |  | 🟦 MÉDIA | 28/02/2025 | Semana 40 - 29/09/2025
Pausado | Fonte de gradiente SGA - Idepi - Overvoltage EixoZ - limpeza de componentes, retirada de oxidação e testes | 2025.089 | IDEPI | 30244WH8 | 🟦 MÉDIA | 18/03/2025 | Semana 40 - 29/09/2025
Pausado | SCSI | 2025.095 | Ultramed - Londrina | CI0018821 | 🟦 MÉDIA | 20/03/2025 | Semana 41 - 06/10/2025
Reportado | Placa de Potencia | 2025.253 | CONRAD, OPX | 3513157690CC3 | 🟦 MÉDIA | 16/06/2025 | Semana 41 - 06/10/2025
Reportado | RF | 2025.242 | OPX | 0826-5329 | 🟦 MÉDIA | 16/06/2025 | Semana 41 - 06/10/2025
Pausado | AW-MR02 | 2025.265 | Clinica Lobo - Belem | 2UA4292CZ1 | 🟦 MÉDIA | 17/06/2025 | Semana 41 - 06/10/2025
Pausado | AW Volume Share 7 | 2025.267 | Clinica Lobo - Belem | MXL0043PJB | 🟦 MÉDIA | 17/06/2025 | Semana 41 - 06/10/2025
Pausado | Bobina CTL PA COIL GE 1.5T | 2025.262 | Clinica Lobo - Belem | 2929 | 🟦 MÉDIA | 17/06/2025 | Semana 42 - 13/10/2025
Pausado | AW XW 8200 | 2025.266 | Clinica Lobo - Belem | 1219982AWW | 🟦 MÉDIA | 17/06/2025 | Semana 42 - 13/10/2025
Reportado | Compressor - 3T (enviar as mangueiras na devolução) | 2025.239 | IMI | S7D04083D | 🟦 MÉDIA | 23/06/2025 | Semana 42 - 13/10/2025
Reportado | DRIVER MODULE 1.5T GE |  | OPX | 5138526-3 | 🟦 MÉDIA | 01/07/2025 | Semana 42 - 13/10/2025
Reportado | AP BOARD |  |  | MCPJ6-2 ID3 | 🟦 MÉDIA | 02/07/2025 | Semana 42 - 13/10/2025
Reportado | AP BOARD |  |  | MCPJ6-2 | 🟦 MÉDIA | 02/07/2025 | Semana 43 - 20/10/2025
Reportado | DRIVER MODULE 3.0T GE |  | IMI | 5444529 | 🟦 MÉDIA | 07/07/2025 | Semana 43 - 20/10/2025
Reportado | CABO RF 8 Canais |  | OPX |  | 🟦 MÉDIA | 15/07/2025 | Semana 43 - 20/10/2025
Reportado | Processador da AP |  | OPX | X1020005 | 🟦 MÉDIA | 21/07/2025 | Semana 43 - 20/10/2025
Reportado | Placa Preamp | 2025.275 | OPX | BS1NSN | 🟦 MÉDIA | 21/07/2025 | Semana 43 - 20/10/2025
Reportado | Bobina Large Flex Coil | 2025.362 | AlphaSonic Londrina | 003473WHK | 🟦 MÉDIA | 12/08/2025 | Semana 44 - 27/10/2025
Reportado | Bobina Abdomen | 2025.365 | ND - CB | 004936WHH | 🟦 MÉDIA | 12/08/2025 | Semana 44 - 27/10/2025
Reportado | Bobina de Joelho | 2025.366 | ND - 160 | 37974 | 🟦 MÉDIA | 12/08/2025 | Semana 44 - 27/10/2025
Reportado | Eixo XFA | 2025.367 | ND - XV | 004 | 🟦 MÉDIA | 12/08/2025 | Semana 44 - 27/10/2025
Reportado | EIXO |  | OPX | 0414GS837 | 🟦 MÉDIA | 13/08/2025 | Semana 44 - 27/10/2025
Reportado | Bobina Torsopa (sobradinho) | 2025.372 | Infinita-DF | 301418MR0 | 🟦 MÉDIA | 18/08/2025 | Semana 45 - 03/11/2025
Reportado | Bobina FullFov | 2025.273 | Medimagem | 60802 | 🟦 MÉDIA | 19/08/2025 | Semana 45 - 03/11/2025
Pausado | Bobina de Gradiente GE 1.5T - Defeito Eixo Y |  | OPX |  | 🟦 MÉDIA | 19/08/2025 | Semana 45 - 03/11/2025
Reportado | Cabo da Bobina QUAD | 2024.254 | DMI | Sem SN | 🟦 MÉDIA | 21/08/2025 | Semana 45 - 03/11/2025
Reportado | Bobina Flex | 2025.378 | MEDCLINIC - PARANAVAÍ | 00533 | 🟦 MÉDIA | 22/08/2025 | Semana 45 - 03/11/2025
Pausado | Bobina Torso Array 4CH 1.5 T GE |  | OPX | 287975MR7 | 🟩 LEVE | 18/03/2024 | Semana 46 - 10/11/2025
Reportado | UPM Processor bd |  | OPX |  | 🟩 LEVE | 18/09/2024 | Semana 46 - 10/11/2025
Reportado | AMPLIFICADOR (Ultramed - base de troca) |  | OPX | BSOL9P | 🟩 LEVE | 20/03/2025 | Semana 46 - 10/11/2025
Reportado | AMPLIFICADOR (Ultramed - base de troca) |  | OPX | BSOLBD | 🟩 LEVE | 20/03/2025 | Semana 46 - 10/11/2025
Pausado | Conectores para cabo azul da mesa |  |  |  | 🟩 LEVE | 16/04/2025 | Semana 46 - 10/11/2025
Reportado | PLACA CFINT |  | OPX | RP B127150 | 🟩 LEVE | 03/06/2025 | Semana 47 - 17/11/2025
Reportado | MONITOR Mamografia |  | OPX | 1879042201 | 🟩 LEVE | 03/07/2025 | Semana 47 - 17/11/2025
Reportado | Equipamento Medico / Medidor de pressão Manual | 2025.310 | Renato Pinho |  | 🟩 LEVE | 08/07/2025 | Semana 47 - 17/11/2025
Reportado | SSM - Unimagem RG | 2024.424 | UNIMAGEM-RG | FMI# 60549 | 🟩 LEVE | 17/07/2025 | Semana 47 - 17/11/2025
Reportado | Preamp - Unimagem RG | 2024.425 | UNIMAGEM-RG |  | 🟩 LEVE | 17/07/2025 | Semana 47 - 17/11/2025
Reportado | Encosto de Cabeça bobina de Cranio | 2025.324 | CTC |  | 🟩 LEVE | 25/07/2025 | Semana 48 - 24/11/2025

## Meta
Campo | Valor
Gerado em | 26/08/2025 10:19:53
Total de itens | 61